## WS_Break
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 380 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 95 |  | 60

## WS_Autumn
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 380 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 95 |  | 60

## WS_Winter
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 480 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 120 |  | 60

## WS_Exam
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 480 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 120 |  | 60

## SS_Break
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 300 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 75 |  | 60

## SS_Spring
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 300 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 75 |  | 60

## SS_Summer
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 240 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 60 |  | 30

## SS_Exam
Devices | Number | AP (W) | APT-WD (mins) | APT-WE (mins) | SP (W) | SPT-WD (mins) | SPT-WE (mins) | FT-WD (mins) | FT-WE (mins) | MT-WD (mins) | MT-WE (mins)
Light | 4 | 36 | [5 empty] | 240 |  | 60
Computer | 2 | 350 | 360 |  | 50 | 120 |  | 480 |  | 480
Monitor | 4 | 120 | 360 |  | 10 | 120 |  | 480 |  | 480
Laptop | 2 | 60 | 120 |  | 30 | 240 |  | 360 |  | 360
Printer | 1 | 300 | 15 |  | 10 | 465 |  | 480 |  | 480
Mobile | 2 | 20 | [5 empty] | 120 |  | 60
Lamp | 2 | 10 | [5 empty] | 60 |  | 30